Pitanja za pismeni i usmeni ispit i lista propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto “Kotlovničar”

- Šta je kotlovnica i na koji način funkcioniše?

- Koji su energenti potrebni za rad jedne kotlovnice?

- Kotlovnica za zagrijavanje u objektu do 40m se može postaviti ukoliko zadovoljava koje uslove?

- Koja je veličina požarnog sektora u m2 za objekte visine od 20m2 do 40m2?

- Kakvi kotlovi mogu biti?

- Šta je rizik od požara?

- Koje su opće mjere zaštite od požara?

- Koji je mjerni uređaj za pritisak?

- Koji je mjerni uređaj za temperaturu?

- Koji je mjerni uređaj za protok?

- Šta je sigurnosni termostat?

- Kako se definiše gorivo?

- Koliko luxa je minimalna osvjetljenost u kotlovnicama?

- Kakva goriva mogu biti?

- Koja je jedinica za pritisak?

- Koji je zadatak ložišta kotla?

- Parni kotlovi prema pritisku se dijele na?

- Koje vrste sagorijevanja goriva mogu biti?

- Kakva mogu biti skladišta za čvrsto gorivo?

- Kakvi rezervoari za tečna goriva mogu biti?

- Šta je sagorijevanje?

- Šta je isparivač?

- Čime svaki parni kotao mora biti snadbijeven?

- Kako se vrši paljenje plamena gorionika?

- Šta je ložišni automat?

- Koja su sredstva za gašenje požara ?

- Kako dijelimo sredstva za gašenje požara prema agregatnom stanju?

- Šta je komandni ormar ?

- Šta je ložišni automat ?

- Šta reguliše balans ventil ?

- Gdje se ugrađuje sklopka za nužno isključenje električne energije ?

- Šta je razdjeljni kvode u kotlovnici ?

- Šta je PH vrijednost u vodi ?

- Šta je sabirnik vode u kotlovnici ?

- Kako se obezbjeđuje zaštita elektromotora od struje ?

- Koji sistemi mogu biti u kotlovnici ?

- Definicija zgrade prema zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS?

- Definicija upravnika prema zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS?

- Šta čini zajedničke djelove zgrade prema zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS?

- U koju vrstu uređaja spade postrojenje kotlovnice?

- Šta spade u poslove vanrednog upravljanja?

- Oštećenja i pucanja instalacije i uređaja centralnog grijanja, kotlovnice, toplotne izmjenjivačke podstanice i pumpne stanice centralnog grijanja koje su u zajedničkom vlasništvu spadaju u kakve vrste popravke?

Lista literature iz oblasti iz kojeg će se polagati usmeni i pismeni ispit za radno mjesto Kotlovničar

ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 19/2017 i 17/2018 - ispr.)

PRAVILNIK ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/11)

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU Broj 01-02-418/09

Skripta za zanimanje mašinski energetičari/termoenergetičari – Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku (Sarajevo 2021.)

Pravilnik o radu KJP “ZOI’84” OCS d.o.o.